# Сертификат взрывозащиты № GYB23.3035X на магнитный уровнемер (с преобразователем) UHZ-517

Перевод с китайского и английского языков. Исходный файл: UHZ-517磁性液位计（带变送器）-隔爆.pdf. Страниц в оригинале: 2.

[Примечание переводчика: по всему полю обеих страниц нанесён повторяющийся водяной знак «星申仪表» (Xingshen Instruments / «Синшэнь Инструментс») — фирменный знак изготовителя. В обозначении типа буквы a, b, c, d, e, f, g выделены серым фоном (это переменные позиции кода заказа).]

## Стр. 1 — Сертификат взрывозащиты (китайская версия)

Стр. 1 оригинала — сертификат NEPSI, китайская версия

Логотипы: Ex NEPSI; SITIIAS Worldwide Access.

СЕРТИФИКАТ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Номер сертификата: GYB23.3035X

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Shanghai Xingshen Instrument Co., Ltd (Шанхай Синшэнь, приборостроительная компания) |
| Адрес изготовителя | г. Шанхай, район Пудун Синьцюй, ул. Сюаньчжун, д. 8 (No.8 Xuanzhong Road, PuDong District, Shanghai) |
| Наименование изделия | Магнитный уровнемер (с преобразователем) |
| Тип, модель | UHZ-517aRDb c d-e-f-g |
| Маркировка взрывозащиты | Ex db IIC T1…T6 Gb |
| Стандарт на изделие | Q31/0115000245C016-2023 |
| Номера чертежей | B54.0, C10.0 (LB), T32.0 (LB) |

По результатам экспертизы чертежей и технической документации и испытаний образцов подтверждается, что вышеуказанное изделие соответствует следующим стандартам:

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

Настоящий сертификат выдан.

Срок действия сертификата: с 14 ноября 2023 г. по 13 ноября 2028 г.

Примечания:

- Указания по безопасному применению — см. руководство по эксплуатации.

- Знак «X» после номера сертификата означает, что для изделия установлены особые условия безопасного применения: по вопросам ремонта, затрагивающего взрывонепроницаемые соединения, необходимо обращаться к изготовителю изделия; диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от −40 °C до +70 °C.

- Расшифровка обозначения типа: a — конструктивное исполнение, может быть B, C, T; b — тип индикатора на панели, может быть A, B; c — материал смачиваемых частей, может быть 1~7; d — способ теплоизоляции (обогрева), может быть J1, J2, J4, J5, J6; e — диапазон измерения; f — плотность среды; g — условное (номинальное) давление (МПа).

- Параметры электробезопасности: 24 В пост. тока (24VDC).

- Степень защиты оболочки изделия: IP66.

Утверждено: [Подпись]

Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (Шанхайский институт контроля и испытаний приборов и систем автоматизации)

National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation (Государственная станция надзора и контроля взрывобезопасности приборов, NEPSI)

Дата выдачи: 14 ноября 2023 г.

[Печать: Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.] [Печать: Государственная станция надзора и контроля взрывобезопасности приборов (National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation)]

[QR-код]

Настоящий сертификат действителен только для изделий, соответствующих утверждённой документации и образцам.

Адрес: г. Шанхай, ул. Цаобао, д. 103 (103 Cao Bao Road). Почтовый индекс: 200233. Сайт: www.nepsi.org.cn. Email: info@nepsi.org.cn. Тел.: +86 21 64368180. Факс: +86 21 64844580.

Версия 06

## Стр. 2 — Сертификат взрывозащиты (английская версия)

Стр. 2 оригинала — сертификат NEPSI, английская версия

Логотипы: Ex NEPSI; SITIIAS Worldwide Access.

EXPLOSION PROTECTION CERTIFICATE OF CONFORMITY — СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Сертификат № GYB23.3035X

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель (Manufacturer) | Shanghai Xingshen Instrument Co., Ltd |
| Адрес | No.8 Xuanzhong Road, PuDong District, Shanghai (г. Шанхай, район Пудун, ул. Сюаньчжун, д. 8) |
| Изделие (Product) | Магнитный уровнемер (с преобразователем) — Magnetic Liquid Level Gauge (with transmitter) |
| Модель (Model) | UHZ-517aRDb c d-e-f-g |
| Маркировка взрывозащиты (Ex marking) | Ex db IIC T1…T6 Gb |
| Стандарт на изделие (Product standard) | Q31/0115000245C016-2023 |
| Номер чертежа (Drawing number) | B54.0, C10.0 (LB), T32.0 (LB) |

Установлено, что изделие соответствует следующему(им) стандарту(ам): GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

Действителен до (Valid until): 2028.11.13

Примечания (Remarks):

- Условия безопасного применения указаны в руководстве по эксплуатации.

- Символ «X» после номера сертификата обозначает особые условия применения: при ремонтных работах, касающихся взрывонепроницаемых зазоров (flamepath), обращаться к изготовителю оборудования; диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от −40 °C до +70 °C.

- Обозначение модели: a — конструктивное исполнение, может быть B, C, T; b — тип индикатора на панели, может быть A или B; c — материал смачиваемых (контактирующих с жидкостью) частей, может быть 1~7; d — способ теплоизоляции, может быть J1, J2, J4, J5, J6; e — диапазон измерения; f — плотность среды; g — условное давление (МПа).

- Параметры безопасности: 24 В пост. тока (24VDC).

- Степень защиты: IP66.

Утверждено (Approval): [Подпись]

Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation

Дата выдачи (Date of issue): 2023.11.14

[Печать: Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.] [Печать: Государственная станция надзора и контроля взрывобезопасности приборов]

[QR-код]

Настоящий сертификат действителен для изделий, соответствующих документации и образцам, утверждённым NEPSI.

103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China. http://www.nepsi.org.cn. Email: info@nepsi.org.cn. Тел.: +86 21 64368180. Факс: +86 21 64844580.

Edition 06 (Версия 06)