# Сертификат взрывозащиты № GYB23.2923X на уровнемер UHZ-SY-LB

Перевод с китайского языка. Исходный файл: Сертификат_Ex_уровнемер_UHZ-SY-LB_копия2.jpg (исходное имя: d6e86ec4bc4ec574ca35b07bb9677a5d.jpg). Страниц в оригинале: 1.

Содержание идентично файлу Сертификат_Ex_уровнемер_UHZ-SY-LB_копия1.jpg (исходное имя: 135f0a42e3ffe04c7c13288235396e9c.jpg) (тот же сертификат GYB23.2923X; различия только в сжатии JPEG, различий в тексте, печатях и подписях нет).

## Стр. 1 — Сертификат взрывозащиты (фото)

Оригинал — сертификат NEPSI GYB23.2923X

Логотипы: Ex NEPSI; SITIIAS Worldwide Access.

СЕРТИФИКАТ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Номер сертификата: GYB23.2923X

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Yangzhou Shangyi Instrument Co., Ltd. (Янчжоу Шанъи, приборостроительная компания) |
| Адрес изготовителя | провинция Цзянсу, г. Янчжоу, район Цзянду, деревня Сецяо |
| Наименование изделия | Уровнемер |
| Тип, модель | UHZ-SY-LB |
| Маркировка взрывозащиты | Ex db IIC T6 Gb |
| Стандарт на изделие | HG/T2742-1995 |
| Номер чертежа | UHZ-SY-00 |

По результатам экспертизы чертежей и технической документации и испытаний образцов подтверждается, что вышеуказанное изделие соответствует следующим стандартам:

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

Настоящий сертификат выдан.

Срок действия сертификата: с 23 ноября 2023 г. по 22 ноября 2028 г.

Примечания:

- Указания по безопасному применению — см. руководство по эксплуатации.

- Знак «X» после номера сертификата означает, что для изделия установлены особые условия безопасного применения: температура окружающей среды при эксплуатации изделия от −20 °C до +60 °C; по вопросам ремонта, затрагивающего взрывонепроницаемые соединения, необходимо обращаться к изготовителю изделия; кабельный ввод изделия не имеет достаточных средств закрепления кабеля — пользователь должен обеспечить крепление кабеля для защиты от вытягивания или скручивания.

- Параметры электробезопасности: 24 В пост. тока (24VDC).

Утверждено: [Подпись]

Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd. (Шанхайский институт контроля и испытаний приборов и систем автоматизации)

National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation (Государственная станция надзора и контроля взрывобезопасности приборов, NEPSI)

Дата выдачи: 23 ноября 2023 г.

[Печать: Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.] [Печать: Государственная станция надзора и контроля взрывобезопасности приборов (National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation)]

[QR-код]

Настоящий сертификат действителен только для изделий, соответствующих утверждённой документации и образцам.

Адрес: г. Шанхай, ул. Цаобао, д. 103 (103 Cao Bao Road). Почтовый индекс: 200233. Сайт: www.nepsi.org.cn. Email: info@nepsi.org.cn. Тел.: +86 21 64368180. Факс: +86 21 64844580.

Версия 06